## 심장스트레스_논문요약
단계 (Stages) | 논문 내용 요약 (Description) arXiv:1910.01770. | 워커 세이프 (WorkerSafe) 개발 체크 리스트
1. 연구 배경 | • 심장마비의 위험성: 급성 심정지(SCA)는 증상이나 경고 없이 발생하는 심각한 질환으로, 높은 사망률을 초래 • 발생 규모: 전 세계적으로 매년 약 300만 명이 특별한 징후 없이 급성 심장사(SCD)의 영향을 받는 것으로 추정됩니다. 이 중 심실세동(VF)이 SCD 사례의 약 20%를 차지 • 조기 진단의 중요성: SCA 발생 후 SCD에 이르기까지의 시간이 매우 짧기 때문에, 쓰러지기 전 수 분 또는 수 시간 전에 이를 감지하여 예방적 조치를 취하는 시스템이 필수적 | -
2. 선행 연구의 한계 | • 수동 프로세스 및 효율성 저하: 기존 시스템은 수동 프로세스에 의존하는 경우가 많아 환자 정보 전파의 비효율성을 초래할 수 있음 • 데이터 의존성: 기존의 딥러닝 방식은 공개되지 않은 대규모 데이터 세트에 의존하는 경향이 있음 • 특징 추출의 복잡성: 수동으로 특징을 추출하는 방식(Handcrafted features)은 데이터에 따라 성능이 좌우되며, 예측 시간을 늘릴 경우 복잡한 추출 과정 때문에 확장성이 떨어짐 • 짧은 예측 시간: 기존 연구들은 주로 5분에서 30분 정도의 짧은 시간 전 예측에 집중되어 있음 | -
3. 데이터 수집 | • 사용 데이터셋: 1) MIT-BIH Sudden Cardiac Death Holter Database https://physionet.org/content/sddb/1.0.0/ 2) MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database https://www.physionet.org/content/nsrdb/1.0.0/ • 데이터 구성: • 환자 구성: 정상인 18명 전체와 급성 심장사(SCD) 환자 20명의 데이터를 사용했습니다. (나머지 3명은 심실세동 발생 정보가 없어 제외) • 데이터 샘플링: 정상인은 초당 128샘플, SCD 환자는 초당 250샘플인 데이터를 확보 • 학습 데이터 구간: SCD 환자의 경우 심실세동(VF) 발생 전 10분, 정상인은 무작위 10분 구간을 선택 | -
4. 전처리 및 특징 추출 | • 샘플링 속도 조정: 편향 없는 비교를 위해 SCD 환자의 데이터를 128Hz로 다운샘플링 • 신호 분할: 모든 ECG 신호를 1분 단위의 덩어리(Chunks)로 분할하여 훈련 및 테스트에 사용 • 이산 푸리에 변환(DFT): 분할된 1분 단위 신호에 DFT를 적용하여 시간 도메인 신호를 주파수 성분으로 변환 • DFT의 장점: DFT는 심박수 이상과 관련된 변동을 명확하게 포착하며 주파수 구성 요소에 대한 정확한 정보를 제공 | -
5. 특징 공학 | • 자동화된 특징 발견: 수동으로 특징을 설계하는 대신 딥러닝 기술을 통해 특징 발견 과정을 자동화 • 입력 특징 비교: DFT 외에도 이산 웨이브릿 변환(DWT), 원시 ECG 신호(Raw), 스펙트로그램 등을 비교 테스트 • 최적의 특징 선정: 테스트 결과 DFT가 94.5%의 정확도로 다른 특징들(DWT 52.5%, Raw 54.0%, 스펙트로그램 90.0%)보다 월등한 성능을 보였음 • 해상도 최적화: DFT 주파수 빈(bin)의 수를 1024개까지 늘렸을 때 정확도가 단조 증가하여 최적의 성능을 보임을 확인 | • DFT로 처리한 주파수 신호만 1D-CNN 모델 학습에 사용
6. 모델 설계 | • 1D 합성곱 신경망(1D-CNN): 주파수 축을 따라 슬라이딩 윈도우 방식으로 합성곱을 수행하는 모델을 제안 • 상세 구조: ◦ 1D 합성곱 계층: 16개의 필터, 커널 크기 8, 스트라이드 8을 사용하여 주파수 빈을 가로지르며 연산 ◦ 정규화 및 활성화: 배치 정규화(Batch Normalization)와 ReLU 활성화를 포함 ◦ 서브샘플링: Max Pooling 계층을 사용 ◦ 완전 연결 계층(FC): 40개의 유닛을 가진 Dense layer를 거침 ◦ 출력층: SoftMax를 사용하여 SCD와 정상을 분류하는 2개의 유닛으로 구성 | ◦ 출력층: Sigmoid 함수를 사용하여 급성 심정지와 정상을 이진 분류 이진 분류 시 차이: ◦ 출력 노드 수: Sigmoid: 1개 (0~1 사이의 확률) Softmax: 2개 (두 확률의 합 = 1) ◦ 출력 확률: Sigmoid: 1개 클래스에 대한 확률 Softmax: 각 클래스에 대한 확률 분포 ◦ 적합성: Sigmoid: 가장 직관적이고 효율적 Softmax: 가능하지만 굳이 필요하지 않음
7. 성능 개선 | • 최적화 알고리즘: 최적의 CNN 구조를 찾기 위해 베이지안 최적화(Bayesian optimization)와 Hyperband 알고리즘을 사용 • 타 모델 대비 우수성: 제안된 모델은 다른 딥러닝 모델인 GRU(55%), LSTM(61%), MLP(58%), RNN(51.5%)보다 훨씬 높은 정확도를 기록 • 데이터 효율성: DFT 특징을 사용함으로써 대규모 데이터 없이도 높은 성능을 유지하는 데이터 효율적인 학습을 달성 | -

## 심장스트레스_개발 체크리스트
단계 | 설명
특징 추출 | 1) HRV (심박변이도) 특징 추출 과정 1. 심전도(ECG) 신호의 피크에서 심박 간격(IBI) 추출 2. 5분 길이의 이동 윈도우(Moving Window) 설정 3. 윈도우 내 데이터로 HRV 표준 지표 계산, 4. 윈도우 슬라이딩 (새 샘플 추가 및 가장 오래된 샘플 제거), 2) EDA (피부 전도도) 특징 추출 과정 1. 필터링(4Hz 저역 통과 및 이동 평균)을 통한 잡음 제거 및 평활화, 2. 10분 길이의 이동 윈도우 설정, 3. 피부 전도 반응(SCR)의 통계적 특징 계산
다운샘플링 | 사람을 제거한 것이 아니라 '구간(Sample)'을 제거함 연구진은 25명(SWELL) 또는 15명(WESAD)의 데이터를 모두 사용했지만 실험 설계상 특정 상태의 지속 시간이 달랐음 • 문제점: 예를 들어, 한 사람의 데이터에서 '휴식' 상태는 40분인데 '스트레스' 상태는 20분밖에 안 된다면, 데이터 비율이 2:1로 불균형해짐. 이 상태로 학습하면 모델은 데이터가 많은 '휴식' 쪽으로 편향될 수 있음. • 해결책 (다운샘플링): 데이터가 많은 쪽(다수 클래스)의 데이터 구간(윈도우)들을 무작위로 버려서, 데이터가 적은 쪽(소수 클래스)과 개수를 1:1 수준으로 맞춘 것
특징 분포 왜곡 완화를 위한 변환 | 정확도와 F1 점수 결과 테이블 연구진이 특징 추출 후 데이터의 히스토그램을 확인했을 때, 대부분의 데이터가 한쪽으로 치우친 비대칭 분포를 보였음. • 문제점: 선형 회귀를 비롯한 많은 머신러닝 알고리즘은 입력 데이터가 정규 분포를 따른다고 가정함. 데이터가 한쪽으로 길게 늘어진 형태라면 모델이 패턴을 제대로 학습하지 못하거나, 이상치에 과도하게 영향을 받을 수 있음. • 해결책: 치우친 데이터를 수학적으로 변환하여 최대한 정규 분포와 유사한 형태로 만드는 작업을 수행.
여-존슨 (Yeo-Johnson) 변환: 기존 변환 기법들의 한계를 극복하기 위해 사용됨. 1) 개념 및 도입 배경 일반적으로 데이터 분포를 교정할 때 '로그 변환'이나 '제곱근 변환', 혹은 'Box-Cox 변환'을 많이 사용하지만 이 기법들은 치명적인 단점이 바로 데이터가 양수일 때만 사용 가능하다는 점임. • 하지만 연구진이 추출한 특징 데이터 중에는 음수 값을 포함하면서 분포가 치우친 경우도 있었음. • Yeo-Johnson 변환은 이러한 문제를 해결하기 위해 고안된 기법으로, 0 또는 음수 값을 포함하는 데이터를 정규 분포에 가깝게 변환할 수 있는 강력한 전력 변환(Power Transformation) 방법임.
2) 작동 원리(y가 음수일 때 경우만 적용) • 양수일 때 (y≥0): ◦ 데이터에 1을 더한 뒤 변환을 수행하여 0이 포함된 경우에도 계산이 가능하도록 함(Box-Cox 변환과 유사). λ가 0인 경우에는 로그 함수를 사용하여 불연속성을 방지 ◦ 수식: λ≠0인 경우: (y+1)^λ -1 / λ λ=0인 경우: ln(y+1) • 음수일 때 (y<0): ◦ 음수 데이터에 대해서도 변환이 가능하도록 고안된 별도의 수식을 적용해 음수 영역의 치우침을 교정 ◦ 수식: λ≠2인 경우: (1−y)^(2−λ) -1 / λ−2 λ=2인 경우: −ln(1−y) 즉, Yeo-Johnson 변환은 "데이터가 양수든 음수든 상관없이, 적절한 파라미터(λ)를 찾아 분포를 정규 분포처럼 종 모양으로 펴주는 수학적 도구"
함께 사용된 다른 변환 기법들 연구진은 데이터의 특성에 따라 Yeo-Johnson 외에도 두 가지 변환을 적절히 섞어서 사용했음. • 로그 변환: 꼬리가 길게 늘어진 분포를 가진 양수 데이터에 사용. 큰 값은 확 줄이고 작은 값은 상대적으로 유지하여, 퍼져 있는 데이터를 중앙으로 모으고 이상치(Outlier)의 영향력을 감소시킴. • 제곱근 변환: 모든 양수 데이터에 적용하여, 작은 값은 확대하고 큰 값의 영향력은 줄여주는 방식으로 분포의 균형을 맞춤. 요약하자면, 연구진은 머신러닝 모델이 데이터를 더 잘 이해할 수 있도록 정규 분포화를 시도했으며, 특히 음수 값을 가진 데이터의 왜곡을 펴주기 위해 Yeo-Johnson 변환을 핵심적으로 활용했음.
교정 샘플 추출 방식 | 1. 소스: 4명의 미지 사용자 데이터가 담긴 calibration.csv에서 추출 2. 방식: sample(n=size) 함수를 써서 클래스 구분 없이 전체 풀에서 무작위로 추출 3. 개수: '피험자당 교정 샘플 수' = 총 추출 개수(size)/ 4(피험자 수) 4. 학습: 이렇게 뽑힌 '개인의 지문(교정 샘플)'을 범용 데이터와 섞어서(Shuffle) 모델을 학습시킴.